Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn, gm. Stromiec

Inwestor: Urząd Gminy w Stromcu

ul. Piaski 4

26 – 804 Stromiec

Opracował:

Radom grudzień 2008.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Wśród tych zagrożeń możemy wyróżnić:

- ruch samochodowy,

- istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne

# Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas

prowadzenia robót

- ruch pojazdów na budowie,

- praca narzędzi, elektronarzędzi

- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robót

- zasypanie człowieka ziemią w wykopie, upadek do wykopu

# Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót

Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować tablicami „Uwaga głębokie wykopy”.

W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad wykopami z barierkami. Wykopy niezasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy oświetlić.

Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z normą BN- 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą PN-86/B-02480

„ Grunty budowlane”

# Instruktaż pracowników

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.

Instruktaż powinien obejmować:

- zasady organizacji budowy i pracy,

- zakres i miejsce robót,

- zasady bhp na stanowisku roboczym

- możliwe zagrożenia,

- tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia.

# Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Gaśnica proszkowa 6 kg     - szt. 1

Koc gaśniczy                       - szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Środki łączności.

Telefony stacjonarne lub komórkowe.

# Środki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa.

Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w tym względzie.

# Środki organizacyjne

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są:

- Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

- Inwestor.

# Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-    Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poź. zm.) w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej „Planem BIOZ”.

-    Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie kierownika budowy.